## Fremside
Usikkerhetsbudsjett for CO2-avgiftsmålinger
Vedlegg 4 til veileder til måleforskriften

## README
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Dette regnearket kan benyttes for rapportering av usikkerhetsbudsjett for CO2-avgiftsmålinger, ref Måleforskriftens § 98.
Regnearket er utviklet for Sokkeldirektoratet av NORCE i samarbeid med Intertek Westlab og Sokkeldirektoratet.
Regnearket er Sokkeldirektoratets eiendom.
Det er kun meningen at tall og navn på innretning og målestasjoner skal settes inn i celler som har følgende farge:
I tillegg kan rapportreferanser inkluderes i egne celler, og der er også et eget kommentarfelt til eventuelle andre kommentarer
Det er mulig å skjule fliker som ikke er aktuelle for den aktuelle rapporteringen.
Slike fliker må ikke slettes, siden dette kan ødelegge regnearket.

## Hovedark
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Innretning |  |  | Navn på innretning
År |  |  | 2025
Måned | Naturgass anvendt som brensel til kraft- og varmeproduksjon |  |  | Diesel anvendt som brensel til kraft- og varmeproduksjon |  |  | Faklet petroleum |  |  | Naturgass sluppet til luft |  |  | CO2 utskilt fra petroleum og sluppet til luft
| Mengde | Ekspandert Usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert Usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert Usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert Usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert Usikkerhet
| [Sm3] | [Sm3] | [%] | [Sm3] | [Sm3] | [%] | [Sm3] | [Sm3] | [%] | [Sm3] | [Sm3] | [%] | [Sm3] | [%] | [Sm3]
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Usikkerhetsgrense i Måleforskriften: |  |  | 1.5 | Angis av rettighetshaver |  |  |  |  | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5

## NG brensel samlet
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Innretning |  |  | Navn på innretning
År |  |  | 2025
Naturgass anvendt som brensel til kraft- og varmeproduksjon
Måned | Totalt |  |  | Brenngass 1
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%]
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Usikkerhetsgrense i Måleforskriften: |  |  | 1.5
Kommentarer:

## NG brenselstasjon 1
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon |  |  | Brenngass 1
År |  |  | 2025
Naturgass anvendt som brensel til kraft- og varmeproduksjon
Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## NG brenselstasjon 2
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon
År |  |  | 2025
Naturgass anvendt som brensel til kraft- og varmeproduksjon
Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## NG brenselstasjon 3
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon
År |  |  | 2025
Naturgass anvendt som brensel til kraft- og varmeproduksjon
Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## Diesel
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Innretning |  |  | Navn på innretning
År |  |  | 2025
Diesel anvendt som brensel til kraft- og varmeproduksjon
Måned | Totalt per måned |  |  | Levert |  |  | Anvendt, ikke avbrent |  |  | Lagerbeholdning ved utgang av måned |  | Endring i
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet | lagerbeholdning
| [Sm3] | [Sm³] | [%] | [Sm3] | [Sm³] | [%] | [Sm3] | [Sm³] | [%] | [Sm3] | [Sm³] | [Sm³]
Desember forrige år
Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Kommentarer:

## Fakkel samlet
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Innretning |  |  | Navn på innretning
År |  |  | 2025
Faklet petroleum
Måned | Totalt |  |  | HP fakkel |  |  | LP fakkel
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%]
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Usikkerhetsgrense i Måleforskriften: |  |  | 7.5
Kommentarer:

## Fakkelstasjon 1
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [15 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon |  |  | HP fakkel | [12 empty] | Målestasjon |  |  |  | HP fakkel
År |  |  | 2025 | [12 empty] | År |  |  |  | 2025
| Faklet petroleum | [15 empty] | Fakkelgass - tent fakkel
Måned | Totalt |  |  | Fakkelgass - tent fakkel |  |  | Gass til pilotbrenner |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Sekundærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra sekundærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Gass til pilotbrenner
[16 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[17 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[17 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[16 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[16 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[17 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[17 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[16 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## Fakkelstasjon 2
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [15 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon |  |  | LP fakkel | [12 empty] | Målestasjon |  |  |  | LP fakkel
År |  |  | 2025 | [12 empty] | År |  |  |  | 2025
| Faklet petroleum | [15 empty] | Fakkelgass - tent fakkel
Måned | Totalt |  |  | Fakkelgass - tent fakkel |  |  | Gass til pilotbrenner |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Sekundærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra sekundærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Gass til pilotbrenner
[16 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[17 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[17 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[16 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[16 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[17 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[17 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[16 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## Fakkelstasjon 3
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [15 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon | [15 empty] | Målestasjon
År |  |  | 2025 | [12 empty] | År |  |  |  | 2025
| Faklet petroleum | [15 empty] | Fakkelgass - tent fakkel
Måned | Totalt |  |  | Fakkelgass - tent fakkel |  |  | Gass til pilotbrenner |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Sekundærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra sekundærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Gass til pilotbrenner
[16 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[17 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[17 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[16 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[16 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[17 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[17 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[16 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## Fakkelstasjon 4
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [15 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon | [15 empty] | Målestasjon
År |  |  | 2025 | [12 empty] | År |  |  |  | 2025
| Faklet petroleum | [15 empty] | Fakkelgass - tent fakkel
Måned | Totalt |  |  | Fakkelgass - tent fakkel |  |  | Gass til pilotbrenner |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Sekundærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra sekundærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Gass til pilotbrenner
[16 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[17 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[17 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[16 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[16 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[17 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[17 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[16 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## NG til luft samlet
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Innretning |  |  | Navn på innretning
År |  |  | 2023
Naturgass sluppet til luft
Måned | Totalt |  |  | Kaldvent 1 |  |  | Kaldvent 2 |  |  | Kaldvent 3 |  |  | Beregnede kaldventer |  |  | HP fakkel |  |  | LP fakkel
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%]
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Usikkerhetsgrense i Måleforskriften: |  |  | 7.5
Kommentarer:

## Kaldvent 1
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [12 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon |  |  | Kaldvent 1 | [9 empty] | Målestasjon |  |  |  | Kaldvent 1
År |  |  | 2025 | [9 empty] | År |  |  |  | 2025
| Naturgass sluppet til luft | [12 empty] | Kaldvent
Måned | Totalt |  |  | Kaldvent |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[13 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[14 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[14 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[13 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## Kaldvent 2
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [12 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon |  |  | Kaldvent 2 | [9 empty] | Målestasjon |  |  |  | Kaldvent 2
År |  |  | 2025 | [9 empty] | År |  |  |  | 2025
| Naturgass sluppet til luft | [12 empty] | Kaldvent
Måned | Totalt |  |  | Kaldvent |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[13 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[14 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[14 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[13 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## Kaldvent 3
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [12 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon |  |  | Kaldvent 3 | [9 empty] | Målestasjon |  |  |  | Kaldvent 3
År |  |  | 2025 | [9 empty] | År |  |  |  | 2025
| Naturgass sluppet til luft | [12 empty] | Kaldvent
Måned | Totalt |  |  | Kaldvent |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[13 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[14 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[14 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[13 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## Andre kaldventer
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Område | Beregnede kaldventer
År | 2025
Naturgass sluppet til luft
Måned | Totalt
| Mengde | Ekspandert usikkerhet
| [Sm³] | [Sm³] | [%]
Januar |  | 0
Februar |  | 0
Mars |  | 0
April |  | 0
Mai |  | 0
Juni |  | 0
Juli |  | 0
August |  | 0
September |  | 0
Oktober |  | 0
November |  | 0
Desember |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0
Kommentarer:

## Fakkelstasjon 1 slukket
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [12 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon |  |  | HP fakkel | [9 empty] | Målestasjon |  |  |  | HP fakkel
År |  |  | 2025 | [9 empty] | År |  |  |  | 2025
| Naturgass sluppet til luft | [12 empty] | Fakkelgass - slukket fakkel
Måned | Totalt |  |  | Fakkelgass - slukket fakkel |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Sekundærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra sekundærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[13 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[14 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[14 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[13 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## Fakkelstasjon 2 slukket
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [12 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon |  |  | LP fakkel | [9 empty] | Målestasjon |  |  |  | LP fakkel
År |  |  | 2025 | [9 empty] | År |  |  |  | 2025
| Naturgass sluppet til luft | [12 empty] | Fakkelgass - slukket fakkel
Måned | Totalt |  |  | Fakkelgass - slukket fakkel |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Sekundærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra sekundærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[13 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[14 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[14 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[13 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## Fakkelstasjon 3 slukket
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [12 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon | [12 empty] | Målestasjon
År |  |  | 2025 | [9 empty] | År |  |  |  | 2025
| Naturgass sluppet til luft | [12 empty] | Fakkelgass - slukket fakkel
Måned | Totalt |  |  | Fakkelgass - slukket fakkel |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Sekundærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra sekundærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[13 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[14 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[14 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[13 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## Fakkelstasjon 4 slukket
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0 | [12 empty] | Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Målestasjon | [12 empty] | Målestasjon
År |  |  | 2025 | [9 empty] | År |  |  |  | 2025
| Naturgass sluppet til luft | [12 empty] | Fakkelgass - slukket fakkel
Måned | Totalt |  |  | Fakkelgass - slukket fakkel |  |  | Inertgass |  |  | Vanndamp |  |  | Måned | Totalt |  |  | Primærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra primærmåler |  |  |  | Sekundærmåler |  |  | Korreksjon av måleresultat fra sekundærmåler |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] |  | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Inertgass
[13 empty] | Måned | Totalt |  |  | Strømningsmåling |  |  | Korreksjon av måleresultat fra strømningsmåling |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
[14 empty] | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
[14 empty] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport | [Sm³] | [Sm³] | [%] | avviksrapport
[13 empty] | Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kommentarer:

## CO2 til luft
Rapportering av CO2-Utslippsmålinger, versjon 1.0
Innretning |  |  | Navn på innretning
År |  |  | 2025
CO2 utskilt fra petroleum og sluppet til luft
Måned | Totalt |  |  | Målt mengde CO2 |  |  | Korreksjon av målt mengde |  |  |  | Korreksjon ved utfall av måling
| Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til | Mengde | Ekspandert usikkerhet |  | Referanse til
| [Sm3] | [Sm3] | [%] | [Sm3] | [Sm3] | [%] | [Sm3] | [Sm3] | [%] | avviksrapport | [Sm3] | [Sm3] | [%] | avviksrapport
Januar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Februar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mars | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
April | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mai | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juni | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Juli | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
August | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
September | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oktober | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
November | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desember | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Akkumulert hele året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Usikkerhetsgrense i Måleforskriften: |  |  | 7.5
Kommentarer: